TILLEGG UTOVER STANDARDINSTALLASJON

Følgende priser gjelder:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tjenester** | **Enhet** | **Pris** |
| Gjennomboring i trevegg | per trevegg | Kr322 |
| Gjennomboring i annen vegg (inntil 30 cm tykkelse) | per vegg | Kr 477 |
| Arbeider på plassen | per time | Kr 1093 |
| Kjøring | per km | Kr 34,5 |
| Overspenningsvern (påbudt om ikke installert tidligere) | per vern | Kr 3220 |
| Oppgradering av sikringsskap | På forespørsel |  |
| Graving | På forespørsel |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kabel** | **Enhet** | **Pris** |
| PFXP 3G4 (16-20A 1-fase) | per m ferdig lagt | Kr 207 |
| PFXP 3G6 (32A 1-fase) | per m ferdig lagt | Kr 287 |
| PFXP 5G6 (32A 3-fase 400V TN nett) | per m ferdig lagt | Kr 345 |
| PFXP 5G10 (32A 3-fase 400V TN nett) | per m ferdig lagt | Kr 402,5 |

\* Alle priser er i NOK og inkluderer MVA.